## naslovnica
AL PRO ING d.o.o.
OIB: 89476647133
Gornji Prnjarovec 41A, Križ
tel: 098/472-690
e-mail: info@alproing.hr
Investitor: | OPĆINA ŠANDROVAC
OIB: 35024150994
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
Građevina: | Groblje
Zahvat: | FORMIRANJE GRAĐEVNE ČESTICE, REKONSTRUKCIJA
I PROŠIRENJE POSTOJEĆEG GROBLJA
Lokacija: | Bilogorska ulica, 43227 Šandrovac
k.č.br. 1403/1, 1474, 1476/7, 1473/9, 1473/10, k.o. Šandrovac
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK
Broj dokumenta: | T.D. 34/24 T
Izradio: | Alen Leljak, mag.ing.aedif., G5916
Mjesto i datum: | Križ, studeni 2024.

## Uvjeti
UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim normama uz prethodno odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova i prema izvedbenim detaljima, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta, nadzornog inženjera i investitora. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih radova prema ovom troškovniku, te je s istim upoznat i suglasan.
Sve ugovorene stavke troškovnika podrazumijevaju sav potreban materijal i rad te dodatnu tehničku dokumentaciju za izvedbu iste. Svi metalni dijelovi moraju biti akz i protupožarno zaštićeni ovisno o postavljenim zahtjevima u projektnoj dokumentaciji.
Sav eventualno nastao otpad prilikom izvođenja izvođač je dužan zbrinuti na zakonom propisan način i mora biti uključen u cijenu ponuđene stavke.
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora unutar ugovorene cijene izvođenja.
Sve ugovorene stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (lotre, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva, potrebne alate i projekt skele.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na građevini (pročelje, limarija i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima o svom trošku.
U ponuđenu cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju građevine poslije završetka radova.
Ponuđene cijene podrazumijevaju sve koeficijente i faktore.
U ponuđenu cijenu svake stavke ovog troškovnika uključeno sve komplet, svi materijali i radovi.
Ponuđena cijena odvoza na deponiju podrazumijeva odvoz viška svih materijala iz iskopa i drugih materijala koje je potrebno zbrinuti izvan lokacije predmetnog zahvata, odnosno na trajnu deponiju te uključuje utovar u transportna sredstva, osiguranje deponije, odvoz na deponiju, naknada za odlaganje te poravnanje i sanacija deponije.
Izvoditelj je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i kojima komunicira. Sve mjere kontrolirati u naravi! U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i transport. Izvesti prema projektu, detaljnim nacrtima i uz suradnju s Projektantom, Nadzornim inženjerom i Investitorom.
Obveza Izvoditelja je osiguranje table gradilišta te drugih oznaka sukladno zakonskim propisima.
Obveza Izvoditelja je osiguranje Plana izvođenja radova i druge dokumentacije sukladno zakonskim propisima.
Izvoditelj je dužan u sklopu građevne čestice osigurati prostorije za redovite koordinacije.
Prilikom nuđenja ponuditelj treba obavezno nuđene stavke nuditi prema prikazu mjera zaštite od požara.
Obveza Izvoditelja je osiguranje gradilišnog priključka električne energije i vodovoda o vlastitom trošku.
Predajom Ponude podrazumijeva se da je Izvoditelj upoznat s ovim Uvjetima izvođenja radova
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja radova.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili prepraviti.
Definiranje roka otklanjanja nedostataka:
ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Dodatni opis primopredaje radova definirat će se Ugovorom o građenju.

## troškovnik šnadrovac groblje
1. | ZEMLJANI RADOVI
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
NAPOMENA :
U svim stavkama uključeni u cijenu svi prijevozi do deponije. Sve iskope izvesti prema projektu. U troškovniku predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu uz prisustvo rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera, te potvrditi upisom u dnevnik. Izvođač je dužan ukalkulirati sve mjere zaštite na radu prilikom iskopa.
Po završetku iskopa i uređenju posteljice, izvođač je dužan izvršiti mjerenje zbijenosti posteljice, metodom kružne ploče, uz prisustvo rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera, te potvrditi upisom u dnevnik.
ISKOPI TERENA
1.1. | Čišćenje terena i iskop površinskog sloja tla C kategorije, za postavu tampona pješačkih površina i postavu rubnjaka, te izvođenje grobnih mjesta uz odvoz na deponij i planiranjem dna iskopa (poravnanje +/-1cm). Prosječna dubina iskopa d=30cm.
Stavka uključuje iskop zemljanog materijala, te utovar, odvoz i pretovar iskopanog materijala materijala na deponij, a sve po odobrenju i upisu nadzornog inženjera. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi prijevoza, te svi troškovi planirke, takse, uređenje i sl.
Obračun prema kubaturi iskopa u sraslom stanju.
| - strojni široki iskop tla C kat. - deponija gradilišta | m3 | 175 |  | 0
1.2. | Iskop sloja tla C kategorije za izvođenje armiranobetonskih grobnih mjesta uz odvoz na deponij gradilišta i planiranjem dna iskopa (poravnanje +/-1cm). Prosječna dubina iskopa d=135cm.
Obračun prema kubaturi iskopa.
| - strojni široki iskop tla C kat. - deponija gradilišta | m3 | 222 |  | 0
NASIPAVANJA TERENA
1.3 | Dobava, nasipavanje i razastiranje tla C kategorije sa deponije gradilišta, te njegovo nabijanje i planiranje na površini između armiranobetonskih grobnih mjesta.
| Obračun po m2 planirane i zbijenog sloja. | m3 | 90 |  | 0
1.4 | Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog donjeg nosivog sloja kamenog materijala granulacije 0-60 mm, u slojevima do 20 cm, uz vlaženje vodom do kote prema projektu, za izvedbu nasipa pješačkih površina i oko objekta, ukupne debljine slojeva prema projektu do 30cm.
Kamen se nabija vibracionim strojevima do modula stišljivosti prema statičkom proračunu, min. Ms=80 MN/m2, sa ispitivanjem nosivosti posteljice.
Stavka obuhvaća i izvedbu padova nasipa.
Obračun prema kubaturi nasipane i zbijene posteljice.
| - donji nosivi sloj pješačkih površina | m3 | 88 |  | 0
1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
NAPOMENA :
Sve stavke su aproksimativne, te će konačne biti poznate nakon izrade izvedbenih nacrta. U cijenu svake pojedine stavke betonskih i armiranobetonskih radova obuhvaćeno je :
Dobava betona i ugradba u konstrukciju, sa svim potrebnim vibriranjem, zaštitom i njegom betona.
Svi potrebni popravci betoniranih elemenata konstrukcije nakon skidanja oplate (dersovanje reparaturnim mortovima i sl.), kao i zapunjavanje otvora nastalih od elemenata oplate (vezači razupore, distanceri i sl).
Za sve radove betonske i armirano betonske radove obuhvaćene ovim troškovnikom potrebno je prema zahtjevima iz projekta konstrukcije i troškovnika radova izraditi projekt betona bez posebne nadoplate.
2.1 | Izrada i betoniranje dvostruke grobnice betonom C25/30 prema glavnom projektu. U stavku je uključena oplata i armatura sa svim potrebnim spojnim sredstvima. Obračun za 12 izvedenih dvostrukih grobnica.
| -oplata (dvostrana) | m2 | 288 |  | 0
| -beton | m3 | 86 |  | 0
2.2 | Izrada i betoniranje jednostruke grobnice betonom C25/30 prema glavnom projektu. U stavku je uključena oplata i armatura sa svim potrebnim spojnim sredstvima. Obračun za 6 izvedenih jednostrukih grobnica.
| -oplata (dvostrana) | m2 | 132 |  | 0
| -beton | m3 | 30 |  | 0
2.3 | Nabava svog materijala,savijanje, svi transporti i ugradnja armature, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti.
Obračun armature 60 kg/m3 betona ili prema detaljnom iskazu armature.
| a) B500 B | kg | 6960 |  | 0
2. | UKUPNO BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | RADOVI IZVEDBE PJEŠAČKE KONSTRUKCIJE
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
3.1 | Dobava i ugradnja tipskih pješačkih rubnjaka kao proizvod "Beton Lučko" dim.10x22cm, pješačkih površina oko objekta. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad na postavi rubnjaka, pripremi podloge, vezni materijal, fugiranja i sl.
Obračun po m1 postavljenog rubnjaka.
| - pješački rubnjak pješačkih staza | m1 | 264 |  | 0
3.2 | Dobava i ugradnja habajući sloj AC11 surf 50/70
Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala veličine zrna do 11mm za kolnik i atletsku stazu, odnosno 8mm za igrališta, te bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala.
Izradi habajućeg sloja smije se pristupiti tek nakon što je nadzorni inženjer primio prethodni sloj u pogledu sastava, zbijenosti, ravnosti i podudarnosti s projektom.
Materijali za izradu ovog sloja moraju zadovoljavati važećim standardima.
Ugrađeni habajući sloj ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja. Udio bitumena, granulometrijski sastav kamene smjese, te fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine određena na uzorcima asfaltne mješavine u okviru provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete dane u poglavlju 6 knjige 3 općih tehničkih uvjeta za radove na cestama.
Svojstva izvedenog asfaltnog sloja određena u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 6-03 OTU-a.
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti o svom trošku. Ovdje su uključena i sva dodatna ispitivanja koja je potrebno provesti da bi se ustanovila kvaliteta sanacije.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
obračun prema m2 ugrađenog asfaltnog zastora:
| - habajući sloj AC11 surf 50/70 AG4 M4, d=6cm | m2 | 292 |  | 0
3. | UKUPNO RADOVI IZVEDBE PJEŠAČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ZAVRŠNI RADOVI
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
4.1 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja
| - elaborat izvedeno stanje paušal. | paušal. | 1 |  | 0
4. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | RADOVI IZVEDBE PJEŠAČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
Projektiranje-nadzor -građenje,Andrije Kačića Miošića 5B,Bjelovar
T +385(0)43 212 405 M +385(0)91 531 5592
E-MAIL mplan.bj@gmail.com , www.mplan.hr