## naslovnica
Investitor: | OPĆINA ŠANDROVAC
Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, OIB: 35024150994
Građevina: | JAVNA ZGRADA (sportska zgrada - svlačionice sa pomoćnim
prostorijama i salom za sastanke)
Zahvat: | OBNOVA GRAĐEVINE
Lokacija: | k.č.br. 1570/1 k.o. Šandrovac
Ulica Bjelovarska 37A, 43 227 Šandrovac
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK

## UVJETI
UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim normama i propisima uz prethodno odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta, nadzornog inženjera i investitora. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju sav potreban materijal i rad te dodatnu tehničku dokumentaciju za izvedbu iste. Sav nastao otpad prilikom izvođenja izvođač je dužan zbrinuti na zakonom propisan način i mora biti uključen u cijenu ponuđene stavke. Svi metalni dijelovi moraju biti akz zaštićeni.
Obaveza Izvođača radova je zbrinjavanje svog otpadnog materijala kao i svakodnevno i završno čišćenje manipulativnih i radnih prostora(isto mora biti uključeno u ponuđenu cijenu).
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i upotrebu opreme za rad na visini (ljestve, skele, platforme i sl.) u svemu u skladu s pravilima zaštite na radu; uključivo sva spojna i vezna sredstva, potrebne alate i projekt skele.
Sve stavke troškovnika podrazumijevaju i troškove pripreme i organizacije gradilišta što čini mobilizacija na gradilište, postava i demobilizacija po završetku radova strojeva, svih objekata kontejnerskog naselja (uredski kontejneri za upravu gradilišta i nadzornu službu, kontejneri za smještaj radnika, skladišni kontejneri, prijenosni ili kontejnerski WC-i i drugo); izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde s vratima, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča, tablu gradilišta; izradu gradilišnih prometnica, postavljanje prometnih znakova; osiguranje potrebnih priključaka vode, interneta, struje i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno svim važećim propisima.
U slučaju bilo kakvog oštećenja na građevini (pročelje, limarija i drugo), Izvođač je isto obvezan dovesti u prvobitno stanje jednako vrijednim materijalima o svom trošku.
U cijenu su uključeni svi horizontalni i vertikalni prijenosi, potrebne zaštite, utovari i istovari u prijevozna sredstva, privremena odlaganja, utovar, prijevoz i odlaganje viška materijala na gradsku deponiju, te svi radovi na uređenju i čišćenju građevine poslije završetka radova.
Ponuđene cijene podrazumijevaju sve koeficijente i faktore.
U ponuđenu cijenu svake stavke ovog troškovnika uključeno sve komplet, sav potreban rad i materijal, te zbrinjavanje otpada i svih viškova materijala.
Ponuđena cijena odvoza na deponiju podrazumijeva odvoz viška svih materijala iz iskopa i drugih materijala koje je potrebno zbrinuti izvan lokacije predmetnog zahvata, odnosno na trajnu deponiju te uključuje utovar u transportna sredstva, osiguranje deponije, odvoz na deponiju, naknada za odlaganje te poravnanje i sanacija deponije.
Izvoditelj je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i kojima komunicira. Sve mjere kontrolirati u naravi! U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i transport. Izvesti prema projektu, detaljnim nacrtima i uz suradnju s projektantom.
Svi instalirani uređaji za sanitarnu vodu (tuševi, slavine, vodokotlići i sl.) u skladu s DNSH načelima (napomenuto i u troškovniku radova i opreme) te moraju biti tkzv. učinkovite armature. Prilikom izvođenja radova izvođač se treba pridržavati DNSH načela.
Svi građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne smiju sadržavati azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.
Prilikom izvođenja radova izgradnje predmetne građevine moraju se redovito i kontinuirano provoditi kontrole u vidu mjerenja i opažanja nivoa buke, prašine i onečišćujućih tvari.
Mehanizacija i oprema koja se upotrebljava za potrebe izvođenja radova na predmetnoj građevini mora biti prikladna te mora udovoljavati propise po pitanju ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak.
Mehanizacija i oprema koja se upotrebljava za potrebe izvođenja radova na predmetnoj građevini ne smije ispuštati ulja prilikom izvođenja radova odnosno mora biti ispravna i prikladna za izvođenje.
Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati predmetnu građevinu.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja radova.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke, odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili prepraviti.
Definiranje roka otklanjanja nedostataka:
ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.

## I. FAZA
R.br. | OPIS | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos €
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Fasadna skela
Izrada, dobava, montaža, demontaža i otprema nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Skela izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja.
Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvsta i stabilna.
Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele.
Cijena uključuje i amortizaciju skele.
Obračun po m2 vertikalne projekcije.
|  | m² | 244 |  | 0
1.2. | Čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova.
|  | kpl. | 1 |  | 0
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Sve demontaže treba vršiti pažljivo, kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji zadržavaju oblik, položaj i funkciju. Kod vršenja proboja za nove otvore ili vođenje instalacija u nosivim zidovima, zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih svojstava konstrukcije. Izvođenje radova demontaže treba se odvijati u skladu s tehničkim propisima i sukladno propisima zaštite na radu. Kod većih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije te isto mora biti obuhvaćeno ponuđenom cijenom. Demontaže predviđenih elemenata izvoditi bez dinamičkih udara koji bi mogli izazvati oštećenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako se ne bi narušio integritet konstrukcije zgrade. Kod dubljenja ležaja u nosivim zidovima za razne nadvoje i grede (čelične traverze) zahvat izvoditi precizno uz minimalno oštećivanje okolnih konstrukcija. Radi nastanka prašine prilikom radova rušenja u obvezi izvoditelja je izvođenje odgovarajuće zaštite prostora koji su u funkciji kako prašina ne bi prodirala u te prostore te isto mora biti obuhvaćeno ponuđenom cijenom. Prilikom zahvata vezanih za konstrukcije stropova, greda, stupova i sl. obavezno vršiti podupiranje te radnje vršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i savjeta projektanta konstrukcije. U jediničnoj cijeni svih radova demontaža treba biti uključeno potrebno podupiranje, uklanjanje elemenata ili njihova demontaže, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos na gradilišnu deponiju na potrebnu udaljenost ovisno o prilikama radilišta. Eventualna upotreba skele treba biti ukalkulirana u jediničnoj cijeni pojedine stavke demontaža. Prijenos, utovar u prijevozno sredstvo, te prijevoz na gradsku planirku do 5 km udaljenosti, istovar, razastiranje i planiranje na planirki, te potrebna taksa za korištenje planirke, ukalkulirati u svaku pojedinačnu stavku. Obračun po m3, m2, m' demontiranih elemenata konstrukcije mjereno u netaknutom stanju na gradilištu ili eventualno u kg za čelične konstrukcije ili komadima za demontirane predmete.
Skidanje stare i dotrajale žbuke sa zidova i stropova uključuje i čišćenje podloge (reški) kamenog zida i zida od opeke. Demontažu prozora vršiti neposredno prije ugradbe novih, kako ne bi došlo do oštećenja od eventualnih padavina. Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba ili prodaja, demontirati i deponirati pažljivo.
Sve štete nastale nepažnjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi će izvođač. Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno dogovarati s nadzornim inženjerom. Odvoz materijala od rušenja i demontaže vršiti će se na gradsku deponiju ili prema dogovoru s investitorom, što mora biti sadržano u jediničnoj cijeni stavke.
Prilikom nejasnoća ili nepredviđenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Zahvate u konstrukcijama obavezno izvoditi uz prisustvo projektanta konstruktera. Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati objekt. Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ. Demontaže se smije izvoditi samo sa radnicima stručno osposobljenim za određeni način demontaže, pod stalnim i neposrednim nadzorom stručne osobe na gradilištu. Svi pripremno-završni radovi, demontaže se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane troškove energetske obnove.
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova, te zbrinjavanje svog nastalog otpada - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
2.1. | Demontaža građevinske limarije
a) | olučna cijev | m | 20 |  | 0
b) | žljeb | m | 35 |  | 0
2.2. | Demontaža svih predmeta koji su pričvršćeni na fasadu zgrade, te eventualna ponovna montaža (prema odluci Investitora) nakon završetka izrade fasade. Pažljivo odlaganje i čuvanje do ponovne montaže. Sve demontirano prije ponovne ugradnje treba oprati i očistiti, sve čelične elemente AKZ zaštiti i u dva sloja završno obojati u tonu prema odabiru investitora. U stavku je uračunat sav rad i transport do potpune gotovosti, sav spojni i pričvrsni materijal za ponovnu montažu te montaža.
| a) rasvjetna lampa | kom. | 5 |  | 0
| b) elektro ormarić i sl. | kom. | 1 |  | 0
| c) plinski ormar | kom. | 1 |  | 0
| d) razno (antene, natpisne ploče, mala vent. rešetka i dr.) | kom. | 2 |  | 0
2.3. | Demontaža postojećeg pregradnog zida od lamperije. Stavka podrazumijeva sav potreban rad, alat i opremu i drugo za rad kao i zbrinjavanje demontiranog materijala.
|  | m2 | 5 |  | 0
2.4. | Pažljivo skidanje i demontaža unutarnje stolarije sa odlaganjem na deponiju koju odredi investitor.
a) | Stolarija veličine do 3 m2 | kom | 4 |  | 0
2.5. | Demontaža i uklanjanje postojećih zidnih i podnih pločica unutar prostorija prizemlja.
| Obračun po m2 površine zida. | m2 | 160 |  | 0
2.6. | Demontaža postojećih vodovodnih instalacija
|  | m | 20 |  | 0
2. | UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA: |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
Ovi uslovi odnose se na sve izolaterske (hidro i toplinske izolacije) radove na ravnim i kosim krovovima, prohodnim terasama, podovima te zidovima podruma, kao i na radove koji su u vezi s tim radovima. Krovom se smatra konstrukcija koja trajno štiti zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi čuva prostorije ispod krova od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja.
Prilikom nejasnoća ili nepredviđenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati objekt.
Prije početka izvedbe izolacijskih radova mora se kontrolirati ispravnost već prije izvedenih građevinskih, obrtničkih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacije. Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili spojevi, kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svrsi, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti. Izvoditelj treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal koji odgovara mjestu ugradnje, ukoliko u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, a u skladu s važećim propisima i standardima. Izvoditelj prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestima dilatacije konstrukcije. Izvoditelj je dužan za sve izolaterske radove dati garanciju od minimalno 10 godina od dana pregleda i preuzimanja, bez obzira na ostale garancije. Obračun izvršenog rada obavlja se prema tlocrtnoj površini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu površinu.
U jediničnim cijenama uračunati su svi radovi određene stavke s dobavom i dostavom potrebnog materijala, glavnog i pomoćnog, istovarom i uskladištenjem na gradilištu, sav horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, izrada i postava izolacionih slojeva, kao i sva radna snaga i režijski troškovi te završno čišćenje i zbrinjavanje nastalog otpada. Sve potrebne skele za građevinske radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih stavaka troškovnika te se ne smiju posebno obračunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na predmetnoj građevini. Sve izolacije izvode se prema opisu u projektu. Svi spojevi vertikalnih i horizontalnih izolacija trebaju biti izvedeni posebno pažljivo jer će štete nastale eventualnom manjkavom izvedbom u cijelosti snositi izvoditelj. Sve radnje treba izvesti prema uputama proizvođača izolacijskog materijala.
Svi izolaterski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane troškove energetske obnove.
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve skele; razne pripomoći i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova.
3.1. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada toplinske izolacije plivajućeg poda na prethodno izveden hidroizolacijski sloj , uključivo svi preklopi i holkeli u slojevima kako slijedi:
| polaganje ploča od ekspandiranog polistirena EPS 150 d=5 cm klase negorivosti (min gustoće 25 kg/m3; λ≤0,033 W/mK) | m2 | 90 |  | 0
| polaganje PE folije | m2 | 90 |  | 0
3. | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od demontaže i odvoz na deponiju. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod demontaža, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Prilikom nejasnoća ili nepredviđenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Zahvate u konstrukcijama obavezno izvoditi uz prisustvo projektanta konstruktera. Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati objekt. Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ. Demontaže na objektu smije se izvoditi samo sa radnicima stručno osposobljenim za određeni način demontaže, pod stalnim i neposrednim nadzorom stručne osobe na gradilištu.
4.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i zidanje pregradnih zidova, podnih pasica tuševa, obzidavanje instalacijskih kanala, odzračnika i slično unutar građevine blok opekom d=12 cm u produžnom cementnom mortu M5, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te pokretna skela.
|  | m2 | 10 |  | 0
4.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova vapneno cementnom produžnom žbukom d=2,0 cm, s predhodnim nabacivanjem cementnog šprica, rabiciranjem svih spojeva različitih materijala, ugradnjom horizontalnih i vertikalnih zaštitnih kutnih profila, ugradnjom sokl zaštitnih profila.
|  | m2 | 50 |  | 0
4.3. | Izrada cementnog estriha d=5,0 cm (u nagibu prema podnim sifonima u mokrim čvorovima) razreda tvrdoće C25/30 veličine zrna agregata 0-4 mm s armiranjem PP vlaknima, uključivo završna obrada gornje površine zaglađivanjem i priprema podloge za polaganje završne obloge poda.
|  | m2 | 90 |  | 0
4. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI
5.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje prema shemi polaganja podnih, otpornih na habanje i abraziju, protukliznih R11 keramičkih pločica ljepljenjem prema shemi polaganja na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem masom na bazi epoxy smola, uključivo profili na dilatacijama i sudarima podova, obrada svih sudara, reški i spojnica trajnoelastičnim kitom uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka na odabir Naručitelju - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
|  | m2 | 90 |  | 0
5.2. | Kao stavka 10.1., osim ljepljenja i fugiranja masom za vanjsku upotrebu
|  | m2 | 25 |  | 0
5.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje ljepljenjem prema shemi polaganja zidnih, otporih na habanje, abraziju i agresivno održavanje keramičkih pločica na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem masom na bazi epoxy smola , uključivo svi rubni, kutni i završni profili, obrada svih sudara, reški i spojnica trajnoelastičnim kitom uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka na odabir Naručitelju - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
|  | m2 | 170 |  | 0
5.4. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica iz st. 10.3. na zidovima.
Sokl visine 10 cm.
Na vanjskim uglovima se pločice spajaju rezanjem pod 45°.
Obračun po m' izvedenog sokla.
|  | m' | 35 |  | 0
5. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sve dovratnike i doprozornike, izmjeru otvora na licu mjesta, ostakljenje, brtve, završnu obradu, sav potreban tipski i specijalni okov po ozboru projektanta, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal; nabavu i ugradnju stakla prema opisu u troškovniku i svog potrebnog okova prema izboru projektanta; zidarsku ugradnju svake stavke, kitanje, radioničke nacrte i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju. Boja prema odabiru naručitelja.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
6.1. | Izrada, dobava i montaža punih, glatkih, jednokrilnih, zaokretnih unutarnjih vrata u građevinskom otvoru . Vratno krilo je drveno, izrađeno od panela sa kartonskim saćem, obloženo obostrano medijapanom MDF 8 mm sa ojačanjima na mjestu kvake i po vertikali. Završna obrada je poliuretanskim lakom, postojanim na učestalo čišćenje i učestalo korištenje. Boja krila i dovratnika u RAL - u po izboru Naručitelja. Debljina krila 42 mm. Dovratnik je izrađen od punog drva ili MDF-a sa masivnim kutnim završecima polumjera r=10mm. Širina dovratnika je u punoj širini zida . Dovratnik se izvodi sa dosjedom u koji ulazi cijelo krilo (krilo je upušteno u dovratnik).
Dovratnik je opremljen brtvenom gumom. Vrata su opremljena kvalitetnim okovom, 3d šarnirima (po 3 komada u visini vrata). Brava za sva vrata je cilindrična sa master odjelnim ključem. Štitnik sa pojačanim pričvršćenjem (kroz cijeli profil krila vijak i matica). Kvaka po izboru projektanta, bez oštrih rubova, iz materijala postojanog na učestalo čišćenje. Sve opremljeno do pune funkcionalnosti. Za sva vrata postaviti na primjereno mjesto tipske odbojnike za vratna krila. Obuhvatiti u jediničnoj cijeni vrata.
a) | Jednokrilna unutarnja zaokretna vrata prema shemi vel. 80/210 cm. | kom | 2 |  | 0
6.2. | Unutarnja PVC klupčica u boji prema odabiru naručitelja, dubine do 20 cm
| a) vel. prema prozorima | m' | 11 |  | 0
6.3. | Vanjska AL klupčica u boji prema odabiru naručitelja dubine do 30 cm
| a) vel. prema prozorima | m' | 11 |  | 0
6. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Soboslikarski radovi moraju se izvoditi u skladu s projektom, propisima i normativima. Materijali (boje i premazi) soboslikarsko-ličilačkih radova mogu se primjenjivati samo na onim površinama za koje su namijenjeni prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati strogo prema uputstvima proizvođača. Svi premazi izvode se najmanje s tri sloja i to osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom. Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu kako ne bi došlo do ljuštenja, moraju imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja.
Prilikom nejasnoća ili nepredviđenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati objekt. Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ. Svi pripremno-završni radovi i demontaže se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane troškove energetske obnove.
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, te potrebne skele; razne pripomoći i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova.
Kod radova na zidovima i stropovima u jediničnu cijenu obvezno ukalkulirati sve prethodne radove kao što su: pranje zidova i stropova, struganje i skidanje starih boja i popravak neravnina - za sve površine gdje je predviđeno bojanje tih površina.
7.1. | Nabava i doprema materijala te ličenje špaleta, zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. U cijenu uključiti sva prethodna poravnanja površina glet masom i drugim materijalima prema uputi nadzornog inženjera te sav potreban materijal, rad i potrebne skele, te čišćenje po završetku radova.
| špalete | m' | 20 |  | 0
| zidovi | m2 | 230 |  | 0
| stropovi | m2 | 85 |  | 0
7. | UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
8. | VODOVODNE INSTALACIJE
Usklađenost s DNSH načelom-uvođenje novih uređaja za vodu koji se ugrađuju u zgrade javnog sektora moraju biti u skladu s utvrđenim razinama uštede vode s načelima DNSH.
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sva potrebna šlicanja i vraćanje u prvobitno stanje, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, potrebne skele; razne pripomoći i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova. U jediničnim cijenama uključiti montažu i demontažu lake fasadne skele za potrebe izvođenja radova. Obračun radova po kom. Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za nominirani materijal kao i izjave o sukladnosti sukladno zahtjevima.
Prije nuđenja, izvoditelj je dužan pregledati objekt. Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ .
8.1. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
8.1.1. | Demontaža postojećih izljeva.
|  | kom | 11 |  | 0
8.1.2. | Demontaža postojećih cijevi za sanitarnu vodu.
|  | m' | 60 |  | 0
8.1. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8.2. | UNUTARNJI VODOVOD
Sve stavke podrazumijevaju potrebna šlicanja i naknadna zatvaranja šliceva.
8.2.1. | Nabava, doprema i ugradnja PP-R vodovodnih cijevi i spojnih komada, za temeljni horizontalani i vertikalni razvod tople i hladne vode sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku prema uputama u Tehničkom katalogu. U cijenu uključiti sav potreban fiting, pričvrsni materijal, proturne cijevi, prelazne komade PPR-metal, potrebna šlicanja i sl..
Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal i fazonski komadi
| PN 20, Ø 20x3,4 | m' | 30 |  | 0
| PN 25, Ø 25x4,2 | m' | 30 |  | 0
8.2.2. | Isporuka i montaža toplinske cijevne izolacije (debljina izolacije 9 do 19 mm), uključivo izrada fazonskih komada, dimenzije prema profilu cjevovoda:
| PN 20, Ø 20x3,4 | m | 30 |  | 0
| PN 25, Ø 25x4,2 | m | 30 |  | 0
8.2.3. | Isporuka i montaža ravnog podžbuknog ventila za hladnu vodu s rozetom i kapom u potrebnim dimenzijama DN 25
|  | kom | 3 |  | 0
8.2.4. | Sitni potrošni materijal kao vijci, matice, tiple, pričvrsne obujmice, gips i sl.
|  | pauš. | 1 |  | 0
8.2.5. | Ispitivanje cijele vodovodne instalacije prema općim i posebnim tehničkim uvjetima, po dionicama i skupno
|  | pauš. | 1 |  | 0
8.2.6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda
|  | pauš. | 1 |  | 0
8.2.7. | Uzimanje uzoraka vode, bakteriološka analiza te pribavljanje uvjerenja o ispravnosti vode
|  | pauš. | 1 |  | 0
8.2.8. | Pomoćni građevinski radovi vezani uz postavljanje vodovodne instalacije kao: uštemavanje, probijanje, brtvljenje prodora cijevi kroz međukatnu konstrukciju u svrhu postizanja zvučne izolacije i slično.
|  | pauš. | 1 |  | 0
8.2.9. | Transportni troškovi | pauš. | 1 |  | 0
8.2. | UNUTARNJI VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
8.3. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENA:
Sanitarni predmeti dati su informativno, veličinu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog predmeta i armaturu odabire Projektant, kvalitete jednakovrijedne kao____________________________________
8.3.1. | Umivaonik(podrazumijeva i sudoper)
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od: - umivaonika veličine prema detalju interijera I. klase sa maskom za sifon; - armatura je stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, čep Ø 32 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog umivaonika, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu.
|  | kpl. | 3 |  | 0
8.3.2. | WC školjka
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od : - keramičke WC školjke I. klase za dvokoličinsko ispiranje, te daskom s poklopcem od tvrde plastike. - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju , komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane WC školjke, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu.
|  | kpl. | 2 |  | 0
8.3. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | UKUPNO VODOVODNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
9. | STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI UVJETI
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ovog troškovnika. U svim radovima je u cijenu uključena zaštita okolnog zelenila od oštećenja i onečišćenja.
U jediničnu cijenu uključen odvoz s gradilišnog na gradski deponij. Točne mjere provjeriti u naravi.
Ponuđene cijene trebaju biti stalne i nepromjenjive bez obzira na ugovorenu količinu radova.
OPĆI UVJETI RADOVA STROJARSKE INSTALACIJE
Radove izvoditi u skladu sa slijedećim:
1) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08), izvođenje i uporabljivost sustava, izvođenje i održavanje sustava
2) Tehnički, drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje sustava, nadzorne radnje i kontrolni postupci, te održavanje sustava, koji su propisani prema i u skladu sa Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, (NN br. 3/07).
3) Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07), Izvođenje i održavanje dimnjaka
4) Glede ispunjavanja uvjeta o jednakom pristupu nadmetanju, pri odabiru jednakovrijednog proizvoda, odabrani jednakovrijedan proizvod mora biti unutar slijedećih, u postotku, min.-max. vrijednosti, u odnosu na troškovnikom utvrđene.
Navedeno se utvrđuje kako bi se mogla učinkovito ostvariti tražena funcionalnost i parametri: a) Toplinski/ rashladni učin (kW), el. priključna snaga (W, kW), količina protoke medija (m3/h), pritisak (kPa, bar); dimenzija (mm, m); površina (m2); masa tj. težina (kg), EER, COP: +/- 5% b) Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m: kod 250 Hz, +/- 5 dB(A)
Svi značajniji građevinski radovi (razna probijanja otvora, te zatvaranja tj. obzidavanje istih ) po montaži cjevovoda i kanala razvoda nisu predmet ovog troškovnika.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u građevinski dnevnik, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi.
Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
U cijenu je uključen kompletan SITNI POTROŠNI MATERIJAL potreban za montažu specificirane opreme, kao što su brtve, vijci, matice, kisik, acetilen, elektrode, zavjesni materijal, fitinzi i sl. do potpune pogonske sposobnosti, uključivo izradu "mokrih" sifona na priključku kondenznih vodova na postojeće vertikale kanalizacije i odvoda u sanitarijama.
U cijenu je potrebno uključiti i izvedbu standardiziranog protupožarnog brtvljenja na prodorima prijelaza cjevovoda između različitih požarnih zona.
9.1. | Vanjska klima jedinica za split sustav Učinak grijanja i hlađenja: 8,5 kW (1-8,5)kW - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 70 m - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 20 m - maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 m
|  | kom | 1 |  | 0
9.2. | Unutarnja klima jedinica za split sustav Zidna unutarnja jedinica: Učinak hlađenja: 2,7 kW (1,1-2,7)kW Učinak grijanja: 2,8 kW (1-2,8)kW - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 15 m - maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 10 m
|  | kom | 5 |  | 0
9.3. | Sifon | kom | 5 |  | 0
9.4. | Odvod kondenzata PVC fi 32 | m | 5 |  | 0
9.5. | Sitni potrošni materijal | paušal | 1 |  | 0
9.6. | Cu fi 6,35 | m | 15 |  | 0
9.7. | Cu fi 9,52 | m | 15 |  | 0
9.8. | Ugradnja cjelokupnog sklopa klima multi split sustava do potpune funkcionalnosti, i ostali potrošni materijal. Tlačna proba i puštanje u rad.
|  | kom | 5 |  | 0
9.9. | Razvod instalacije električne energije za napajanje klima jedinica, uključujuče i novu instalaciju uzemljenja i njeno ispitivanje.
|  | m | 30 |  | 0
9. | UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
RADOVI I.FAZA
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | VODOVODNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
9. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
I | RADOVI I. FAZA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: | 0